## INPUT
TỐI ƯU CẮT THÉP — xuất từ 23HG MultiAgent System (bố cục RebarCut Pro Excel)
THÔNG SỐ CÂY THÉP / HIỆN TRƯỜNG
Chiều dài cây nguyên (m) | 11.7
Hao hụt nhát cắt / kerf (mm) | 5
Cắt bỏ đầu cây mỗi đầu (mm) | 0
Đầu thừa tái sử dụng (xD) | 100
Chiều dài kiểm soát tối thiểu (xD) | 20
Chiều dài nối chồng mặc định (xD) | 40
Đoạn nối tối thiểu mỗi phía (xD) | 20
Tỷ lệ tối đa thanh được nối (%) | 0.5
PA3: tối đa đoạn cắt / cây | 10000
PA3: tối đa Bar Mark / cây | 300
INPUT – BẢNG THỐNG KÊ THÉP / BBS
STT | Số hiệu / Bar Mark | Ø (mm) | Số lượng | Chiều dài (m) | Cho nối? | Kiểu nối | L nối xD | Max nối % | Nhóm / vùng nối | Ghi chú | Mác thép
1 | Mố M1:M1 | 28 | 13 | 14.213 | Có | Nối chồng 40d (đã gồm trong chiều dài BBS) | 0 |  | 0-1 |  | CB400-V
2 | Mố M1:A4 | 28 | 10 | 14.216 | Có | Nối chồng 40d (đã gồm trong chiều dài BBS) | 0 |  | 0-1 |  | CB400-V
3 | Mố M2:F1 | 28 | 83 | 6.578 | Không | [5 empty] | CB400-V
4 | Mố M2:A1 | 28 | 78 | 8.319 | Không | [5 empty] | CB400-V
5 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P2A | 28 | 35 | 2.966 | Không | [5 empty] | CB400-V
6 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 84 | 10.7 | Không | [5 empty] | CB400-V
7 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 84 | 11.7 | Không | [5 empty] | CB400-V

## SO_SANH
SO SÁNH PHƯƠNG ÁN TỐI ƯU CẮT THÉP
Phương án | Số cây | Cận dưới | Trạng thái | Giảm cây vs PA tối ưu | Tận dụng BBS | Phế + hao hụt (m) | Đầu thừa tái dùng (m) | Khối lượng mua (kg) | Số pattern | Số mối nối | Thép tăng do nối (m) | Nhận xét
PA tối ưu – OR-Tools (không nối) | 352 | 352 | OPTIMAL | 0 | 0.8516 | 118.169 | 492.746 | 19908.35 | 13 | 23 | 0 | Column Generation + CP-SAT; OPTIMAL = đã chứng minh ít cây nhất
LƯU Ý KỸ THUẬT CHO PHƯƠNG ÁN NỐI
Chỉ là đề xuất vật tư. Phải kiểm tra vị trí nối, vùng cấm nối, tỷ lệ nối trên cùng mặt cắt, chiều dài nối/neo, khoảng cách so le mối nối và được TVGS/thiết kế chấp thuận.

## PA_TOI_UU
PA TỐI ƯU – OR-TOOLS (KHÔNG NỐI)
OPTIMAL — Greedy + LP bound
Cây | 352 | Cận dưới | 352 | Đề-xê (%) | 14.83
Mua kg | 19908.35 | Mẫu cắt | 13 | Số nối | 23
STT | Ø | Lần cắt | SƠ ĐỒ TỐI ƯU HÓA CẮT THÉP | Số cây cần mua | Tổng chiều dài/cây (m) | Thép thừa/cây (m) | Tổng thừa (m) | Phân loại đầu thừa | Ghi chú
1 | 28 | 1 | 1*[Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4] 11.700m | 84 | 11.7 | 0 | 0 | Hết cây | Kerf 5mm; cắt đầu 0mm/cây; mác CB400-V
2 | 28 | 2 | 1*[Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3] 10.700m | 84 | 10.7 | 1 | 84 | Đầu thừa ngắn | Kerf 5mm; cắt đầu 0mm/cây; mác CB400-V
3 | 28 | 3 | 1*[Mố M2:F1] 6.578m | 83 | 6.578 | 5.122 | 425.126 | Tái sử dụng | Kerf 5mm; cắt đầu 0mm/cây; mác CB400-V
4 | 28 | 4 | 1*[Mố M2:A1] 8.319m + 1*[Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P2A] 2.966m | 35 | 11.29 | 0.41 | 14.35 | Phế | Kerf 5mm; cắt đầu 0mm/cây; mác CB400-V
5 | 28 | 5 | 1*[Mố M2:A1] 8.319m | 20 | 8.319 | 3.381 | 67.62 | Tái sử dụng | Kerf 5mm; cắt đầu 0mm/cây; mác CB400-V
6 | 28 | 6 | 1*[Mố M1:A4¦Mố M1:M1(nối)] 11.700m | 11 | 11.7 | 0 | 0 | Hết cây | Kerf 5mm; cắt đầu 0mm/cây; mác CB400-V
7 | 28 | 7 | 1*[Mố M1:A4¦Mố M1:M1(nối)] 11.650m | 11 | 11.65 | 0.05 | 0.55 | Phế | Kerf 5mm; cắt đầu 0mm/cây; mác CB400-V
8 | 28 | 8 | 1*[Mố M2:A1] 8.319m + 1*[Mố M1:M1(nối)] 2.563m | 6 | 10.887 | 0.813 | 4.878 | Đầu thừa ngắn | Kerf 5mm; cắt đầu 0mm/cây; mác CB400-V
9 | 28 | 9 | 1*[Mố M2:A1] 8.319m + 1*[Mố M1:M1(nối)] 2.513m | 6 | 10.837 | 0.863 | 5.178 | Đầu thừa ngắn | Kerf 5mm; cắt đầu 0mm/cây; mác CB400-V
10 | 28 | 10 | 1*[Mố M2:A1] 8.319m + 1*[Mố M1:A4(nối)] 2.566m | 5 | 10.89 | 0.81 | 4.05 | Đầu thừa ngắn | Kerf 5mm; cắt đầu 0mm/cây; mác CB400-V
11 | 28 | 11 | 1*[Mố M2:A1] 8.319m + 1*[Mố M1:A4(nối)] 2.516m | 5 | 10.84 | 0.86 | 4.3 | Đầu thừa ngắn | Kerf 5mm; cắt đầu 0mm/cây; mác CB400-V
12 | 28 | 12 | 1*[Mố M1:M1(nối)] 11.600m | 1 | 11.6 | 0.1 | 0.1 | Phế | Kerf 5mm; cắt đầu 0mm/cây; mác CB400-V
13 | 28 | 13 | 1*[Mố M2:A1] 8.319m + 1*[Mố M1:M1(nối)] 2.613m | 1 | 10.937 | 0.763 | 0.763 | Đầu thừa ngắn | Kerf 5mm; cắt đầu 0mm/cây; mác CB400-V

## MOI_NOI
CHI TIẾT MỐI NỐI
Vùng nối đo từ đầu thanh (đầu có đoạn A). 'Bắt buộc' = thanh dài hơn cây thép phải tách; 'Tận dụng đầu thừa' = đề xuất. Tất cả cần duyệt theo hồ sơ dự án.
Phương án | Mã nối | Mã thanh ghép | Loại | Ø (mm) | Bar Mark | Chiều dài thanh (m) | Các đoạn (m) | Đoạn trước (m) | Đoạn sau (m) | Bù nối (m) | Kiểm tra Σđoạn − (k−1)·L_nối − L (m) | Kiểu nối | Cây đoạn trước / sau | Vùng nối từ (m) | Vùng nối đến (m) | Kỹ thuật duyệt
PA_TOI_UU | S1 | G1 | Bắt buộc (thanh dài) | 28 | Mố M1:A4 | 14.216 | A 11.700 + B 2.516 | 11.7 | 2.516 | 0 | 0 | Nối chồng 40d (đã gồm trong chiều dài BBS) | C85 / C155 | 11.7 | 11.7
PA_TOI_UU | S2 | G2 | Bắt buộc (thanh dài) | 28 | Mố M1:A4 | 14.216 | A 11.700 + B 2.516 | 11.7 | 2.516 | 0 | 0 | Nối chồng 40d (đã gồm trong chiều dài BBS) | C86 / C156 | 11.7 | 11.7
PA_TOI_UU | S3 | G3 | Bắt buộc (thanh dài) | 28 | Mố M1:A4 | 14.216 | A 11.700 + B 2.516 | 11.7 | 2.516 | 0 | 0 | Nối chồng 40d (đã gồm trong chiều dài BBS) | C87 / C157 | 11.7 | 11.7
PA_TOI_UU | S4 | G4 | Bắt buộc (thanh dài) | 28 | Mố M1:A4 | 14.216 | A 11.700 + B 2.516 | 11.7 | 2.516 | 0 | 0 | Nối chồng 40d (đã gồm trong chiều dài BBS) | C88 / C158 | 11.7 | 11.7
PA_TOI_UU | S5 | G5 | Bắt buộc (thanh dài) | 28 | Mố M1:A4 | 14.216 | A 11.700 + B 2.516 | 11.7 | 2.516 | 0 | 0 | Nối chồng 40d (đã gồm trong chiều dài BBS) | C89 / C159 | 11.7 | 11.7
PA_TOI_UU | S6 | G6 | Bắt buộc (thanh dài) | 28 | Mố M1:A4 | 14.216 | A 11.650 + B 2.566 | 11.65 | 2.566 | 0 | 0 | Nối chồng 40d (đã gồm trong chiều dài BBS) | C96 / C144 | 11.65 | 11.65
PA_TOI_UU | S7 | G7 | Bắt buộc (thanh dài) | 28 | Mố M1:A4 | 14.216 | A 11.650 + B 2.566 | 11.65 | 2.566 | 0 | 0 | Nối chồng 40d (đã gồm trong chiều dài BBS) | C97 / C145 | 11.65 | 11.65
PA_TOI_UU | S8 | G8 | Bắt buộc (thanh dài) | 28 | Mố M1:A4 | 14.216 | A 11.650 + B 2.566 | 11.65 | 2.566 | 0 | 0 | Nối chồng 40d (đã gồm trong chiều dài BBS) | C98 / C146 | 11.65 | 11.65
PA_TOI_UU | S9 | G9 | Bắt buộc (thanh dài) | 28 | Mố M1:A4 | 14.216 | A 11.650 + B 2.566 | 11.65 | 2.566 | 0 | 0 | Nối chồng 40d (đã gồm trong chiều dài BBS) | C99 / C147 | 11.65 | 11.65
PA_TOI_UU | S10 | G10 | Bắt buộc (thanh dài) | 28 | Mố M1:A4 | 14.216 | A 11.650 + B 2.566 | 11.65 | 2.566 | 0 | 0 | Nối chồng 40d (đã gồm trong chiều dài BBS) | C100 / C148 | 11.65 | 11.65
PA_TOI_UU | S11 | G11 | Bắt buộc (thanh dài) | 28 | Mố M1:M1 | 14.213 | A 11.700 + B 2.513 | 11.7 | 2.513 | 0 | 0 | Nối chồng 40d (đã gồm trong chiều dài BBS) | C90 / C160 | 11.7 | 11.7
PA_TOI_UU | S12 | G12 | Bắt buộc (thanh dài) | 28 | Mố M1:M1 | 14.213 | A 11.700 + B 2.513 | 11.7 | 2.513 | 0 | 0 | Nối chồng 40d (đã gồm trong chiều dài BBS) | C91 / C161 | 11.7 | 11.7
PA_TOI_UU | S13 | G13 | Bắt buộc (thanh dài) | 28 | Mố M1:M1 | 14.213 | A 11.700 + B 2.513 | 11.7 | 2.513 | 0 | 0 | Nối chồng 40d (đã gồm trong chiều dài BBS) | C92 / C162 | 11.7 | 11.7
PA_TOI_UU | S14 | G14 | Bắt buộc (thanh dài) | 28 | Mố M1:M1 | 14.213 | A 11.700 + B 2.513 | 11.7 | 2.513 | 0 | 0 | Nối chồng 40d (đã gồm trong chiều dài BBS) | C93 / C163 | 11.7 | 11.7
PA_TOI_UU | S15 | G15 | Bắt buộc (thanh dài) | 28 | Mố M1:M1 | 14.213 | A 11.700 + B 2.513 | 11.7 | 2.513 | 0 | 0 | Nối chồng 40d (đã gồm trong chiều dài BBS) | C94 / C164 | 11.7 | 11.7
PA_TOI_UU | S16 | G16 | Bắt buộc (thanh dài) | 28 | Mố M1:M1 | 14.213 | A 11.700 + B 2.513 | 11.7 | 2.513 | 0 | 0 | Nối chồng 40d (đã gồm trong chiều dài BBS) | C95 / C165 | 11.7 | 11.7
PA_TOI_UU | S17 | G17 | Bắt buộc (thanh dài) | 28 | Mố M1:M1 | 14.213 | A 11.650 + B 2.563 | 11.65 | 2.563 | 0 | 0 | Nối chồng 40d (đã gồm trong chiều dài BBS) | C101 / C149 | 11.65 | 11.65
PA_TOI_UU | S18 | G18 | Bắt buộc (thanh dài) | 28 | Mố M1:M1 | 14.213 | A 11.650 + B 2.563 | 11.65 | 2.563 | 0 | 0 | Nối chồng 40d (đã gồm trong chiều dài BBS) | C102 / C150 | 11.65 | 11.65
PA_TOI_UU | S19 | G19 | Bắt buộc (thanh dài) | 28 | Mố M1:M1 | 14.213 | A 11.650 + B 2.563 | 11.65 | 2.563 | 0 | 0 | Nối chồng 40d (đã gồm trong chiều dài BBS) | C103 / C151 | 11.65 | 11.65
PA_TOI_UU | S20 | G20 | Bắt buộc (thanh dài) | 28 | Mố M1:M1 | 14.213 | A 11.650 + B 2.563 | 11.65 | 2.563 | 0 | 0 | Nối chồng 40d (đã gồm trong chiều dài BBS) | C104 / C152 | 11.65 | 11.65
PA_TOI_UU | S21 | G21 | Bắt buộc (thanh dài) | 28 | Mố M1:M1 | 14.213 | A 11.650 + B 2.563 | 11.65 | 2.563 | 0 | 0 | Nối chồng 40d (đã gồm trong chiều dài BBS) | C105 / C153 | 11.65 | 11.65
PA_TOI_UU | S22 | G22 | Bắt buộc (thanh dài) | 28 | Mố M1:M1 | 14.213 | A 11.650 + B 2.563 | 11.65 | 2.563 | 0 | 0 | Nối chồng 40d (đã gồm trong chiều dài BBS) | C106 / C154 | 11.65 | 11.65
PA_TOI_UU | S23 | G23 | Bắt buộc (thanh dài) | 28 | Mố M1:M1 | 14.213 | A 11.600 + B 2.613 | 11.6 | 2.613 | 0 | 0 | Nối chồng 40d (đã gồm trong chiều dài BBS) | C107 / C143 | 11.6 | 11.6

## REMAIN
KHO ĐẦU THỪA / REMAIN
Phương án | Ø | Chiều dài đầu thừa (m) | Số lượng | Tổng dài (m) | Phân loại | Nguồn
PA_TOI_UU | 28 | 1 | 84 | 84 | Đầu thừa ngắn | PA_TOI_UU - mẫu 2
PA_TOI_UU | 28 | 5.122 | 83 | 425.126 | Tái sử dụng | PA_TOI_UU - mẫu 3
PA_TOI_UU | 28 | 0.41 | 35 | 14.35 | Phế | PA_TOI_UU - mẫu 4
PA_TOI_UU | 28 | 3.381 | 20 | 67.62 | Tái sử dụng | PA_TOI_UU - mẫu 5
PA_TOI_UU | 28 | 0.05 | 11 | 0.55 | Phế | PA_TOI_UU - mẫu 7
PA_TOI_UU | 28 | 0.813 | 6 | 4.878 | Đầu thừa ngắn | PA_TOI_UU - mẫu 8
PA_TOI_UU | 28 | 0.863 | 6 | 5.178 | Đầu thừa ngắn | PA_TOI_UU - mẫu 9
PA_TOI_UU | 28 | 0.81 | 5 | 4.05 | Đầu thừa ngắn | PA_TOI_UU - mẫu 10
PA_TOI_UU | 28 | 0.86 | 5 | 4.3 | Đầu thừa ngắn | PA_TOI_UU - mẫu 11
PA_TOI_UU | 28 | 0.1 | 1 | 0.1 | Phế | PA_TOI_UU - mẫu 12
PA_TOI_UU | 28 | 0.763 | 1 | 0.763 | Đầu thừa ngắn | PA_TOI_UU - mẫu 13

## CHI_TIET
CHI TIẾT TỪNG ĐOẠN CẮT
Phương án | Mã cây | Bar Mark | Ø (mm) | Dài cắt (m) | Mã nối / phía | Dư cuối cây (m) | Cây gốc (m) | Cắt 2 đầu (m)
PA_TOI_UU | C1 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C2 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C3 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C4 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C5 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C6 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C7 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C8 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C9 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C10 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C11 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C12 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C13 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C14 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C15 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C16 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C17 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C18 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C19 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C20 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C21 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C22 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C23 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C24 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C25 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C26 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C27 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C28 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C29 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C30 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C31 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C32 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C33 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C34 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C35 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C36 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C37 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C38 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C39 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C40 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C41 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C42 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C43 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C44 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C45 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C46 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C47 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C48 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C49 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C50 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C51 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C52 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C53 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C54 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C55 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C56 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C57 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C58 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C59 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C60 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C61 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C62 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C63 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C64 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C65 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C66 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C67 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C68 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C69 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C70 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C71 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C72 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C73 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C74 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C75 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C76 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C77 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C78 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C79 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C80 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C81 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C82 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C83 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C84 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P4 | 28 | 11.7 |  | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C85 | Mố M1:A4(nối-A) | 28 | 11.7 | G1-A | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C86 | Mố M1:A4(nối-A) | 28 | 11.7 | G2-A | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C87 | Mố M1:A4(nối-A) | 28 | 11.7 | G3-A | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C88 | Mố M1:A4(nối-A) | 28 | 11.7 | G4-A | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C89 | Mố M1:A4(nối-A) | 28 | 11.7 | G5-A | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C90 | Mố M1:M1(nối-A) | 28 | 11.7 | G11-A | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C91 | Mố M1:M1(nối-A) | 28 | 11.7 | G12-A | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C92 | Mố M1:M1(nối-A) | 28 | 11.7 | G13-A | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C93 | Mố M1:M1(nối-A) | 28 | 11.7 | G14-A | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C94 | Mố M1:M1(nối-A) | 28 | 11.7 | G15-A | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C95 | Mố M1:M1(nối-A) | 28 | 11.7 | G16-A | 0 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C96 | Mố M1:A4(nối-A) | 28 | 11.65 | G6-A | 0.05 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C97 | Mố M1:A4(nối-A) | 28 | 11.65 | G7-A | 0.05 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C98 | Mố M1:A4(nối-A) | 28 | 11.65 | G8-A | 0.05 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C99 | Mố M1:A4(nối-A) | 28 | 11.65 | G9-A | 0.05 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C100 | Mố M1:A4(nối-A) | 28 | 11.65 | G10-A | 0.05 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C101 | Mố M1:M1(nối-A) | 28 | 11.65 | G17-A | 0.05 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C102 | Mố M1:M1(nối-A) | 28 | 11.65 | G18-A | 0.05 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C103 | Mố M1:M1(nối-A) | 28 | 11.65 | G19-A | 0.05 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C104 | Mố M1:M1(nối-A) | 28 | 11.65 | G20-A | 0.05 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C105 | Mố M1:M1(nối-A) | 28 | 11.65 | G21-A | 0.05 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C106 | Mố M1:M1(nối-A) | 28 | 11.65 | G22-A | 0.05 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C107 | Mố M1:M1(nối-A) | 28 | 11.6 | G23-A | 0.1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C108 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 0.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C108 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P2A | 28 | 2.966 |  | 0.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C109 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 0.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C109 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P2A | 28 | 2.966 |  | 0.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C110 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 0.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C110 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P2A | 28 | 2.966 |  | 0.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C111 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 0.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C111 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P2A | 28 | 2.966 |  | 0.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C112 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 0.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C112 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P2A | 28 | 2.966 |  | 0.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C113 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 0.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C113 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P2A | 28 | 2.966 |  | 0.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C114 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 0.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C114 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P2A | 28 | 2.966 |  | 0.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C115 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 0.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C115 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P2A | 28 | 2.966 |  | 0.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C116 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 0.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C116 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P2A | 28 | 2.966 |  | 0.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C117 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 0.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C117 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P2A | 28 | 2.966 |  | 0.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C118 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 0.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C118 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P2A | 28 | 2.966 |  | 0.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C119 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 0.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C119 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P2A | 28 | 2.966 |  | 0.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C120 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 0.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C120 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P2A | 28 | 2.966 |  | 0.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C121 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 0.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C121 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P2A | 28 | 2.966 |  | 0.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C122 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 0.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C122 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P2A | 28 | 2.966 |  | 0.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C123 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 0.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C123 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P2A | 28 | 2.966 |  | 0.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C124 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 0.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C124 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P2A | 28 | 2.966 |  | 0.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C125 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 0.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C125 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P2A | 28 | 2.966 |  | 0.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C126 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 0.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C126 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P2A | 28 | 2.966 |  | 0.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C127 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 0.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C127 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P2A | 28 | 2.966 |  | 0.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C128 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 0.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C128 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P2A | 28 | 2.966 |  | 0.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C129 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 0.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C129 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P2A | 28 | 2.966 |  | 0.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C130 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 0.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C130 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P2A | 28 | 2.966 |  | 0.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C131 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 0.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C131 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P2A | 28 | 2.966 |  | 0.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C132 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 0.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C132 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P2A | 28 | 2.966 |  | 0.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C133 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 0.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C133 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P2A | 28 | 2.966 |  | 0.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C134 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 0.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C134 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P2A | 28 | 2.966 |  | 0.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C135 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 0.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C135 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P2A | 28 | 2.966 |  | 0.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C136 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 0.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C136 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P2A | 28 | 2.966 |  | 0.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C137 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 0.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C137 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P2A | 28 | 2.966 |  | 0.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C138 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 0.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C138 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P2A | 28 | 2.966 |  | 0.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C139 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 0.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C139 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P2A | 28 | 2.966 |  | 0.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C140 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 0.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C140 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P2A | 28 | 2.966 |  | 0.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C141 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 0.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C141 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P2A | 28 | 2.966 |  | 0.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C142 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 0.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C142 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P2A | 28 | 2.966 |  | 0.41 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C143 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 0.763 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C143 | Mố M1:M1(nối-B) | 28 | 2.613 | G23-B | 0.763 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C144 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 0.81 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C144 | Mố M1:A4(nối-B) | 28 | 2.566 | G6-B | 0.81 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C145 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 0.81 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C145 | Mố M1:A4(nối-B) | 28 | 2.566 | G7-B | 0.81 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C146 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 0.81 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C146 | Mố M1:A4(nối-B) | 28 | 2.566 | G8-B | 0.81 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C147 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 0.81 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C147 | Mố M1:A4(nối-B) | 28 | 2.566 | G9-B | 0.81 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C148 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 0.81 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C148 | Mố M1:A4(nối-B) | 28 | 2.566 | G10-B | 0.81 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C149 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 0.813 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C149 | Mố M1:M1(nối-B) | 28 | 2.563 | G17-B | 0.813 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C150 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 0.813 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C150 | Mố M1:M1(nối-B) | 28 | 2.563 | G18-B | 0.813 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C151 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 0.813 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C151 | Mố M1:M1(nối-B) | 28 | 2.563 | G19-B | 0.813 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C152 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 0.813 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C152 | Mố M1:M1(nối-B) | 28 | 2.563 | G20-B | 0.813 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C153 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 0.813 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C153 | Mố M1:M1(nối-B) | 28 | 2.563 | G21-B | 0.813 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C154 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 0.813 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C154 | Mố M1:M1(nối-B) | 28 | 2.563 | G22-B | 0.813 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C155 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 0.86 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C155 | Mố M1:A4(nối-B) | 28 | 2.516 | G1-B | 0.86 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C156 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 0.86 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C156 | Mố M1:A4(nối-B) | 28 | 2.516 | G2-B | 0.86 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C157 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 0.86 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C157 | Mố M1:A4(nối-B) | 28 | 2.516 | G3-B | 0.86 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C158 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 0.86 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C158 | Mố M1:A4(nối-B) | 28 | 2.516 | G4-B | 0.86 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C159 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 0.86 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C159 | Mố M1:A4(nối-B) | 28 | 2.516 | G5-B | 0.86 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C160 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 0.863 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C160 | Mố M1:M1(nối-B) | 28 | 2.513 | G11-B | 0.863 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C161 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 0.863 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C161 | Mố M1:M1(nối-B) | 28 | 2.513 | G12-B | 0.863 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C162 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 0.863 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C162 | Mố M1:M1(nối-B) | 28 | 2.513 | G13-B | 0.863 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C163 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 0.863 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C163 | Mố M1:M1(nối-B) | 28 | 2.513 | G14-B | 0.863 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C164 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 0.863 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C164 | Mố M1:M1(nối-B) | 28 | 2.513 | G15-B | 0.863 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C165 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 0.863 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C165 | Mố M1:M1(nối-B) | 28 | 2.513 | G16-B | 0.863 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C166 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C167 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C168 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C169 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C170 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C171 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C172 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C173 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C174 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C175 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C176 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C177 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C178 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C179 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C180 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C181 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C182 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C183 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C184 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C185 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C186 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C187 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C188 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C189 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C190 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C191 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C192 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C193 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C194 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C195 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C196 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C197 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C198 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C199 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C200 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C201 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C202 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C203 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C204 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C205 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C206 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C207 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C208 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C209 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C210 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C211 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C212 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C213 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C214 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C215 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C216 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C217 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C218 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C219 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C220 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C221 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C222 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C223 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C224 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C225 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C226 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C227 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C228 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C229 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C230 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C231 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C232 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C233 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C234 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C235 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C236 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C237 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C238 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C239 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C240 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C241 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C242 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C243 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C244 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C245 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C246 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C247 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C248 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C249 | Cọc khoan nhồi D1200 (26 cọc L=872m):P3 | 28 | 10.7 |  | 1 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C250 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 3.381 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C251 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 3.381 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C252 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 3.381 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C253 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 3.381 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C254 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 3.381 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C255 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 3.381 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C256 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 3.381 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C257 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 3.381 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C258 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 3.381 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C259 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 3.381 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C260 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 3.381 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C261 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 3.381 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C262 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 3.381 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C263 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 3.381 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C264 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 3.381 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C265 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 3.381 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C266 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 3.381 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C267 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 3.381 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C268 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 3.381 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C269 | Mố M2:A1 | 28 | 8.319 |  | 3.381 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C270 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C271 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C272 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C273 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C274 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C275 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C276 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C277 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C278 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C279 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C280 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C281 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C282 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C283 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C284 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C285 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C286 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C287 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C288 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C289 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C290 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C291 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C292 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C293 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C294 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C295 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C296 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C297 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C298 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C299 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C300 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C301 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C302 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C303 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C304 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C305 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C306 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C307 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C308 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C309 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C310 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C311 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C312 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C313 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C314 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C315 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C316 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C317 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C318 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C319 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C320 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C321 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C322 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C323 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C324 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C325 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C326 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C327 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C328 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C329 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C330 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C331 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C332 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C333 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C334 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C335 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C336 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C337 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C338 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C339 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C340 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C341 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C342 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C343 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C344 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C345 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C346 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C347 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C348 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C349 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C350 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C351 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0
PA_TOI_UU | C352 | Mố M2:F1 | 28 | 6.578 |  | 5.122 | 11.7 | 0